## 総括表
頁
設 計 内 訳 書 |  | 設計 |  | 令和 8 年 5 月 |  |  |  | 設 計 者
|  | 建設場所 |  | 石川県輪島市河井町地内
工事費一金 | （直接工事費） | [8 empty] | 円 也
但し、 輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・電気設備工事）として
名 称 | 品質・形状・摘要 |  | 単位 |  | 数量 | 単価 | 金額 |  | 出来高 |  | 備考
[9 empty] | ％ | 金額
輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・電気設備工事）
A.電気設備工事 | （校舎棟） |  | 式 |  | 1
B.電気設備工事 | （屋内運動場棟） |  | 式 |  | 1
直接工事費 計
産廃処分費 |  |  | 式 |  | 1
合計
注意
見積りは設計図書に準拠してご作成ください。 本内訳書は参考扱いとなります。

## 表紙
（校舎棟） | [10 empty] | 頁
設 計 内 訳 書 |  | 設計 |  | 令和 8 年 5 月 |  |  |  | 設 計 者
|  | 建設場所 |  | 石川県輪島市河井町地内
工事費一金 | [9 empty] | 円 也
但し、 中央地区小学校災害復旧工事（校舎棟）(電気設備）として
名 称 | 品質・形状・摘要 |  | 単位 |  | 数量 | 単価 | 金額 |  | 出来高 |  | 備考
[9 empty] | ％ | 金額
中央地区小学校災害復旧工事（校舎棟）(電気設備）
A.電気設備工事 |  |  | 式 |  | 1
直接工事費 計
産廃処分費 |  |  | 式 |  | 1
合計

## 大項目
（校舎棟） | [7 empty] | 頁
名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 出来高 |  | 備考
[6 empty] | ％ | 金額
A.電気設備工事 | （校舎棟）
1.受変電設備 |  | 式 | 1
2.幹線設備 |  | 式 | 1
3.動力設備 |  | 式 | 1
4.空調･換気電源設備 |  | 式 | 1
5.コンセント設備 |  | 式 | 1
6.電灯設備 |  | 式 | 1
7.照明器具供給設備 |  | 式 | 1
8.非常照明誘導灯設備 |  | 式 | 1
9.非常放送設備 |  | 式 | 1
10.電話設備 |  | 式 | 1
11.LAN設備 |  | 式 | 1
12.テレビ共聴設備 |  | 式 | 1
13.インターホン設備 |  | 式 | 1
14.電気錠設備 |  | 式 | 1
15.電気時計設備 |  | 式 | 1
16.防犯設備 |  | 式 | 1
17.監視ｶﾒﾗ設備 |  | 式 | 1
18.音響設備 |  | 式 | 1
19.自動火災報知設備 |  | 式 | 1
20.既設屋内運動場 |  | 式 | 1
合計
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額

## 強電内訳
ID | （校舎棟） | [7 empty] | 頁
| 名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 出来高 |  | 備考
[7 empty] | 数量 | 金額
| 1.受変電設備 | （校舎棟）
0
| 厚鋼電線管 | G(82) 隠蔽配管 |  | 43
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（厚鋼） | PE28 露出配管 | m | 3
| ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（厚鋼） | PE82 露出配管 | m | 16
0
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE(54) 隠蔽配管 | m | 14
| 難燃FEP管 | 30 | m | 306
| 難燃FEP管 | 80 | m | 292
| 異種管接続材 | FEP30 | 個 | 2
| 異種管接続材 | FEP80 | 個 | 2
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 | 600×600×600 | 個 | 2
600V (EM-IE)
| 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | 5.5mm2 | m | 156
600V (EM-IE)
| 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | 14mm2 | m | 15
600V (EM-IE)
| 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | 38mm2 | m | 100
600V (EM-IE)
| 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | 60mm2 | m | 50
0
| 6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内 | m | 30
0
| 6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 8
0
| 6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD) | m | 146
0
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2-3C 管内 | m | 2
0
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2-3C ﾗｯｸ | m | 22
0
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2-3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 3
0
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2-3C FEP内(PF･CD) | m | 146
0
| EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2-2C 管内 | m | 2
0
| EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2-2C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 3
0
| EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2-2C FEP内(PF･CD) | m | 160
| 端末処理 6kV EM-FPT | 38mm2 一般 | 個所 | 1
| 端末処理 6kV EM-FPT | 38mm2 耐塩 | 個所 | 1
| 屋内高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 屋内形 7面一式 | 式 | 1
| 同上据付費 |  | 式 | 1
| 同上搬入費 |  | 式 | 1
| 変圧器(屋内)(60Hz用) | 油入 単相
| JIS C 4304-2013 | 6kV-210/105V 100kVA | 台 | 2
| 変圧器(屋内)(60Hz用) | 油入 三相
| JIS C 4304-2013 | 6kV-210V 300kVA | 台 | 2
油入式 (L=6％用)
| 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(60Hz用) | 50kVA | 台 | 1
油入式 (L=6％用)
| 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ(60Hz用) | 75kVA | 台 | 1
| (60Hz用) | 油入式 (L=6％用)
| 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ | 50kVA用 | 台 | 1
| (60Hz用) | 油入式 (L=6％用)
| 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ | 75kVA用 | 台 | 1
| (PAS) | 耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線
| 高圧引込用負荷開閉器 | VT・LA内蔵 方向性 ｽﾃﾝﾚｽ製 300A | 個 | 1
| 避雷器（保安用） | 屋外耐塩 8.4kV | 個 | 3
| ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車) | 12m -19cm -3.5kN | 本 | 1
| 軽腕金 | L=1500 | 本 | 6
| 支線 |  | 式 | 1
| 高圧耐張碍子 |  | 個 | 3
| 高圧ﾋﾟﾝ碍子 | 耐塩形 | 個 | 6
| WHM盤 | パルス検出器組込 SUS.WP | 面 | 1
| 同上据付費 |  | 式 | 1
ｾﾊﾟﾚｰﾀ、ﾀﾗｯﾌﾟ付
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | MHA600φ 1200×1200×1200 | 基 | 5
| 接地極埋設標 | 金属製 | 枚 | 3
接地極
| (銅覆鋼棒打込式) | EA 14φ×1.5m～3連×2 | 箇所 | 1
接地極
| (銅覆鋼棒打込式) | EA(LA) 14φ×1.5m～3連×2 | 箇所 | 1
接地極
| (銅覆鋼棒打込式) | EA,D 14φ×1.5m～3連×2 | 箇所 | 1
接地極
| (銅覆鋼棒打込式) | EB 14φ×1.5m～3連×2 | 箇所 | 1
接地極
| (銅覆鋼棒打込式) | ED(ELB) 14φ×1.5m～3連 | 箇所 | 1
接地極
| (銅覆鋼棒打込式) | Ep 10φ×1.0m | 箇所 | 1
接地極
| (銅覆鋼棒打込式) | Ec 10φ×1.0m | 箇所 | 1
| 埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150 | m | 120
| 0 | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 根切り(機械) | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | m3 | 96
| 0 | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 埋戻し(機械) | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | m3 | 60
0
| 山砂 |  | m3 | 36
0
| 建設発生土処理 | 人力 構内敷ならし | m3 | 36
小計
| 2.幹線設備 | （校舎棟）
0
| ねじ無し電線管 | EP(39) 露出配管 | m | 1
0
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 | 1段目 300A | m | 165
0
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 | 1段目 400B | m | 103
0
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 | 1段目 600B | m | 5
0
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 | 1段目 1000B | m | 26
0
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM形 | (B)ｾﾊﾟﾚｰﾀ B形用 | m | 298
600V (EM-IE)
| 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | 5.5mm2 | m | 7
600V (EM-IE)
| 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | 14mm2 | m | 24
600V (EM-IE)
| 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | 38mm2 | m | 597
0
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内 | m | 1
0
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾗｯｸ | m | 31
0
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 3
0
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 9
0
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ | m | 70
0
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾗｯｸ | m | 219
0
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 23
0
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ | m | 523
0
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 45
0
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 23
0
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾗｯｸ | m | 250
0
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2-2C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 5
0
| EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2-2C ﾗｯｸ | m | 70
| 電灯分電盤 | L-1-1 | 面 | 1
| 同上据付費 |  | 式 | 1
| 電灯動力分電盤 | LMT-1-2 | 面 | 1
| 同上据付費 |  | 式 | 1
| 電灯動力分電盤 | LMT-1-3 | 面 | 1
| 同上据付費 |  | 式 | 1
| 電灯動力分電盤 | LMT-2-1 | 面 | 1
| 同上据付費 |  | 式 | 1
| 電灯動力分電盤 | LMT-2-2 | 面 | 1
| 同上据付費 |  | 式 | 1
| 電灯動力分電盤 | LMT-3-1 | 面 | 1
| 同上据付費 |  | 式 | 1
| 電灯動力分電盤 | LMT-3-2 | 面 | 1
| 同上据付費 |  | 式 | 1
| 理科室分電盤 |  | 面 | 1
| 同上据付費 |  | 式 | 1
| 図工室分電盤 |  | 面 | 1
| 分電盤据付費 | 図工室分電盤 | 式 | 1
| 家庭室分電盤 |  | 面 | 1
| 同上据付費 |  | 式 | 1
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理
| (壁貫通処理用) | ﾗｯｸ幅 300 | 箇所 | 8
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理
| (壁貫通処理用) | ﾗｯｸ幅 400 | 箇所 | 3
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理
| (床貫通処理用) | ﾗｯｸ幅 1000 | 箇所 | 4
小計
| 3.動力設備 | （校舎棟）
0
| ねじ無し電線管 | EP(25) 露出配管 | m | 2
0
| ねじ無し電線管 | EP(31) 露出配管 | m | 4
0
| ねじ無し電線管 | EP(51) 露出配管 | m | 3
0
| ねじ無し電線管 | EP(63) 露出配管 | m | 9
0
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(22) 隠蔽・埋込配管 | m | 14
0
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE(28) 露出配管 | m | 6
| 難燃FEP管 | （30） | m | 14
0
| 合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角浅型 D44 (ｶﾊﾞｰ付) | 個 | 6
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 400×400×400 SUS、WP | 個 | 1
600V (EM-IE)
| 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | 2.0mm | m | 1606
600V (EM-IE)
| 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | 5.5mm2 | m | 633
600V (EM-IE)
| 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | 5.5mm2 PF管内 | m | 14
0
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2-4C 管内 | m | 2
0
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2-4C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 1261
0
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2-4C FEP内(PF･CD) | m | 14
0
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2-3C 管内 | m | 4
0
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2-3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 830
0
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2-3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 772
0
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内 | m | 9
0
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 441
0
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 FEP内 | m | 14
0
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内 | m | 4
0
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 84
0
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内 | m | 5
0
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 91
| 手元開閉器 | 3P30A | 個 | 3
| 手元開閉器 | 3P50A | 個 | 2
| 手元開閉器 | 3P60A | 個 | 2
| 手元開閉器 | 3P100A | 個 | 4
| 手元開閉器 | 3P125A | 個 | 5
| ｽｲｯﾁ取付け | ｻｰﾓｽｲｯﾁ(支給品) | 個 | 2
| 電動機結線 | 直入始動方式 | 台 | 81
小計
| 4.空調･換気電源設備 | （校舎棟）
0
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(16) 隠蔽・埋込配管 | m | 75
0
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(22) 隠蔽・埋込配管 | m | 105
0
| 合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角浅型 D44 (ｶﾊﾞｰ付) | 個 | 78
0
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6mm-3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 407
0
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6mm-3C FEP内(PF･CD) | m | 57
0
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm-3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 823
0
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm-3C FEP内(PF･CD) | m | 48
0
| EM-CPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-1P ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 291
0
| EM-CPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-1P FEP内(PF･CD) | m | 75
| ｽｲｯﾁ取付け | 空調換気扇用(支給品) | 箇所 | 78
小計
| 5.コンセント設備 | （校舎棟）
0
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(16) 隠蔽・埋込配管 | m | 134
0
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(22) 隠蔽・埋込配管 | m | 3219
0
| 合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角浅型 D44 (ｶﾊﾞｰ付) | 個 | 571
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 400×400×400 SUS、WP | 個 | 2
0
| 1種金属線ぴ(MM1) | B形(40.4mm) | m | 17
0
| 1種金属線ぴ(MM1) | C形(60.0mm) | m | 10
0
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6mm-3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 140
0
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6mm-3C FEP内(PF･CD) | m | 550
0
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm-3C 管内 | m | 17
0
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm-3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 3472
0
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm-3C FEP内(PF･CD) | m | 2373
0
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2-3C FEP内(PF･CD) | m | 140
0
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2-2C 管内 | m | 10
0
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2-2C FEP内(PF･CD) | m | 109
0
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2-3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 8
0
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2-3C FEP内(PF･CD) | m | 4
0
| EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2-2C FEP内(PF･CD) | m | 134
0
| 導入線 (PF管内) |  | m | 42
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | 2P15A×2 接地極 | 個 | 279
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | 2P15A×1 接地極+接地端子 | 個 | 111
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | 2P15A×2 接地極+接地端子 | 個 | 77
| 埋込ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) | 2P15A×1 接地極 200V | 個 | 1
| 防水ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 接地極+接地端子 | 個 | 9
| ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ | ｺｰﾄﾞ3ｍ 2P15AE付×4(125V)
| (ﾏｸﾞﾈｯﾄ付) | 抜止め形 | 個 | 58
| ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | 2分岐 | 個 | 31
| ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 接地極 | 個 | 21
小計
| 6.電灯設備 | （校舎棟）
0
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(16) 隠蔽・埋込配管 | m | 55
0
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(22) 隠蔽・埋込配管 | m | 298
0
| 合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角浅型 D44 (ｶﾊﾞｰ付) | 個 | 147
0
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6mm-2C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 772
0
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6mm-2C FEP内(PF･CD) | m | 135
0
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6mm-3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 2906
0
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6mm-3C FEP内(PF･CD) | m | 233
0
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm-3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 1197
0
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm-3C FEP内(PF･CD) | m | 94
0
| EM-CPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-1P ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 55
0
| EM-CPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-1P FEP内(PF･CD) | m | 11
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P15A×1 ﾈｰﾑ無 | 個 | 16
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P15A×2 ﾈｰﾑ無 | 個 | 6
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P15A×3 ﾈｰﾑ付 | 個 | 8
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P15A×4 ﾈｰﾑ付 | 個 | 18
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P15A×5 ﾈｰﾑ付 | 個 | 2
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P15A×6 ﾈｰﾑ付 | 個 | 1
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P15A×1＋1P4AL×1 ﾈｰﾑ無 | 個 | 5
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P15A×2＋1P4AL×1 ﾈｰﾑ付 | 個 | 6
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 1P15A×4＋1P4AL×1 ﾈｰﾑ付 | 個 | 1
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 3W15A×1 ﾈｰﾑ無 | 個 | 5
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 3W15A×2 ﾈｰﾑ無 | 個 | 10
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 3W15A×3 ﾈｰﾑ付 | 個 | 2
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 3W15A×4 ﾈｰﾑ付 | 個 | 4
| ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | 3W15A×1＋1P4AL×1 ﾈｰﾑ無 | 個 | 4
| 熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ | A.親器 広角ﾀｲﾌﾟ 8A | 個 | 45
| 熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ | B.子器 | 個 | 82
| 熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ | C.子器 2速換気扇連動ﾀｲﾌﾟ | 個 | 16
| 熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ | D.親器 換気扇遅れ消灯 | 個 | 16
| 操作ｽｲｯﾁ | 熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用 1回路 | 個 | 2
| 操作ｽｲｯﾁ | 熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ用 2回路 | 個 | 30
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ
| (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | ｽｲｯﾁ2L ｶﾊﾞｰ付 | 組 | 1
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ
| (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | ｽｲｯﾁ4L | 組 | 1
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ
| (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | ｽｲｯﾁ8L | 組 | 1
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ
| (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | ｽｲｯﾁ24L | 組 | 1
| ｽｲｯﾁ取付け | 空調換気扇用(支給品) | 箇所 | 3
金属短管貫通処理
| (壁・床共用) | （31） | 箇所 | 132
小計
| 7.照明器具供給設備 | （校舎棟）
| LED照明器具 | A.LSS9-4-30 | 台 | 28
| LED照明器具 | B.LSS9-4-37 | 台 | 18
| LED照明器具 | C.LSS9-4-48 | 台 | 39
| LED照明器具 | D.LSS9-4-65 | 台 | 16
| LED照明器具 | G.LRS6-4-48 | 台 | 16
| LED照明器具 | H.LRS6-4-65 | 台 | 77
| LED照明器具 | I.LRS8-4-43 | 台 | 44
| LED照明器具 | J.LRS6SA20-4-45 | 台 | 6
| LED照明器具 | K.LRS6SA20-4-60 | 台 | 217
| LED照明器具 | L.LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ L:1500 | 台 | 16
| LED照明器具 | M.LSS13-4-45 | 台 | 8
| LED照明器具 | N.LDL40×1 高温用照明器具 ｽﾃﾝﾚｽ | 台 | 8
| LED照明器具 | O.LED一体型40形直付型 HACCP向け | 台 | 23
| LED照明器具 | P.LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 100形 | 台 | 80
| LED照明器具 | Q.LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 150形 | 台 | 78
| LED照明器具 | R.LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 200形 | 台 | 293
| LED照明器具 | S.LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 250形 | 台 | 10
| LED照明器具 | U.LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 100形電球1灯器具相当 | 台 | 3
| LED照明器具 | V.LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 防雨･防湿形 重耐塩仕様 | 台 | 24
| LED照明器具 | W.LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 1000形 | 台 | 28
| LED照明器具 | X.ﾌﾞﾗｹｯﾄ 20形直管蛍光灯1灯器具相当 | 台 | 1
| LED照明器具 | Y.LEDｳｫｰﾙﾗｲﾄ 20形 防湿･防雨型 | 台 | 4
| LED照明器具 | Z.LEDｷｯﾁﾝﾗｲﾄ 20形直管蛍光灯1灯相当 | 台 | 1
| LED照明器具 | ｱ.LEDﾌﾞﾗｹｯﾄ 15形直管蛍光灯1灯器具相当 | 台 | 12
| LED照明器具 | ｲ.LED建築化照明 | 台 | 25
| LED照明器具 | ｹ.LED一体型40形直付型 防湿･防雨型 | 台 | 8
| LED照明器具 | ｺ.LEDﾌﾞﾗｹｯﾄ | 台 | 3
| 天井開口補強 | φ100 | 箇所 | 516
| 天井開口補強 | 200×1300 | 箇所 | 360
小計
| 8.非常照明誘導灯設備 | （校舎棟）
0
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(16) 隠蔽・埋込配管 | m | 11
0
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(22) 隠蔽・埋込配管 | m | 10
0
| 合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角浅型 D44 (ｶﾊﾞｰ付) | 個 | 27
0
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6mm-3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 484
0
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6mm-3C FEP内(PF･CD) | m | 11
0
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm-3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 28
0
| EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm-3C FEP内(PF･CD) | m | 10
| 誘導灯 | 誘a.SH1-FBF20-BL | 台 | 19
| 誘導灯 | 誘ｃ2.ST1-FBF22-BL | 台 | 8
| 誘導標識板 | 誘d.避難口 高輝度蓄光型 | 枚 | 2
| 誘導標識板 | 誘e.通路誘導 両矢印 高輝度蓄光型 | 枚 | 2
| 誘導標識板 | 誘f.通路誘導 片矢印 高輝度蓄光型 | 枚 | 12
| 避難器具標識板 |  | 枚 | 6
| 非常照明 | a1.K1-LRS11-1 | 台 | 3
| 非常照明 | a2.K1-LRS11-2 | 台 | 6
| 非常照明 | a3.K1-LRS11-3 | 台 | 9
| 非常照明 | b1.LED特殊環境用防湿防雨型 | 台 | 2
| 非常照明 | b2.LED特殊環境用ｸﾘｰﾝﾌｰｽﾞ用防湿型 | 台 | 6
| 天井開口補強 | φ100 | 箇所 | 26
金属短管貫通処理
| (壁・床共用) | (19) | 箇所 | 17
小計
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額

## 弱電内訳
ID | （校舎棟） | [7 empty] | 頁
| 名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 出来高 |  | 備考
[7 empty] | 数量 | 金額
| 9.非常放送設備 | （校舎棟）
0
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(16) 隠蔽・埋込配管 | m | 147
0
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(22) 隠蔽・埋込配管 | m | 23
0
| 合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角浅型 D44 (ｶﾊﾞｰ付) | 個 | 97
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200×200×200 | 個 | 2
0
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-2C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 178
0
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-2C FEP内(PF･CD) | m | 11
0
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 1158
0
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-3C FEP内(PF･CD) | m | 130
0
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-5P ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 39
0
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-5P FEP内(PF･CD) | m | 16
0
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-5P ﾗｯｸ | m | 34
0
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-10P ﾗｯｸ | m | 252
0
| EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-5P ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 24
0
| EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-5P FEP内(PF･CD) | m | 7
0
| EM-MEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.75mm2-2C ﾋﾟｯﾄ | m | 24
0
| EM-MEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.75mm2-2C FEP内(PF･CD) | m | 7
| 防災ｱﾝﾌﾟ | 壁掛型20局240W | 式 | 1
| ｽﾋﾟｰｶｰ | 天井埋込型 | 台 | 46
| ｽﾋﾟｰｶｰ | 天井埋込型 ATT付 | 台 | 52
| ｽﾋﾟｰｶｰ | 壁掛型 ATT付 | 台 | 15
| ｽﾋﾟｰｶｰ | ﾎｰﾝ型 | 台 | 2
| ｽﾋﾟｰｶｰ | 天井露出 防滴型 | 台 | 2
| ｱｯﾃﾈｰﾀ | 壁付 | 個 | 43
| ｶｯﾄﾘﾚｰ | 壁付 | 個 | 1
| 総合防災盤 |  | 面 | 1
| 天井開口補強 | φ100 | 箇所 | 100
金属短管貫通処理
| (壁・床共用) | (19) | 箇所 | 49
金属短管貫通処理
| (壁・床共用) | (25) | 箇所 | 2
金属短管貫通処理
| (壁・床共用) | (31) | 箇所 | 10
小計
| 10.電話設備 | （校舎棟）
0
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(16) 隠蔽・埋込配管 | m | 110
0
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(22) 隠蔽・埋込配管 | m | 21
0
| 合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角浅型 D44 (ｶﾊﾞｰ付) | 個 | 13
0
| 合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 大四角深型 D54 (ｶﾊﾞｰ付) | 個 | 3
0
| EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5mm-2P ﾋﾟｯﾄ | m | 628
0
| EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5mm-2P FEP内(PF･CD) | m | 121
0
| EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5mm-10P ﾋﾟｯﾄ | m | 40
0
| EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5mm-10P FEP内(PF･CD) | m | 28
0
| EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5mm-10P ﾗｯｸ | m | 204
| 電話受口 | 壁付 | 個 | 12
| 電話受口 | 床付 | 個 | 3
| 電話受口 | OA床付 | 個 | 18
小計
| 11.LAN設備 | （校舎棟）
0
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(22) 隠蔽・埋込配管 | m | 376
0
| 合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角浅型 D44 (ｶﾊﾞｰ付) | 個 | 70
0
| 合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 大四角深型 D54 (ｶﾊﾞｰ付) | 個 | 3
0
| EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | ｶﾃｺﾞﾘｰ6A 4P ﾗｯｸ | m | 307
0
| EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | ｶﾃｺﾞﾘｰ6A 4P ﾋﾟｯﾄ | m | 1910
0
| EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | ｶﾃｺﾞﾘｰ6A 4P FEP内(PF･CD) | m | 376
| LAN受口 | 壁付 | 個 | 34
| LAN受口 | 床付 | 個 | 3
| LAN受口 | OA床付 | 個 | 17
金属短管貫通処理
| (壁・床共用) | (25) | 箇所 | 49
小計
| 12.テレビ共聴設備 | （校舎棟）
0
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(16) 隠蔽・埋込配管 | m | 67
0
| 合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角浅型 D44 (ｶﾊﾞｰ付) | 個 | 9
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200×200×100 | 個 | 1
0
| EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ･天井 | m | 147
0
| EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB FEP内(PF･CD) | m | 50
0
| EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-7C-FB ﾗｯｸ | m | 160
0
| EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-7C-FB ﾋﾟｯﾄ･天井 | m | 40
0
| EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-7C-FB FEP内(PF･CD) | m | 18
| ﾃﾚﾋﾞ受口 | 壁付 | 個 | 9
| 2分岐器 |  | 個 | 2
| 4分配器 |  | 個 | 2
| UHFﾌﾞｰｽﾀｰ |  | 個 | 2
| UHFｱﾝﾃﾅ | 20EL | 台 | 1
| ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ | 側付3.0m | 基 | 1
| 防雨入線ｶﾊﾞｰ |  | 個 | 1
小計
| 13.インターホン設備 | （校舎棟）
0
| ねじ無し電線管 | EP(31) 隠蔽・埋込配管 | m | 22
0
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(16) 隠蔽・埋込配管 | m | 227
0
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(28) 隠蔽・埋込配管 | m | 20
0
| 合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角浅型 D44 (ｶﾊﾞｰ付) | 個 | 35
0
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-2C ﾋﾟｯﾄ･天井 | m | 1272
0
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-2C FEP内(PF･CD) | m | 227
0
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-10P ﾋﾟｯﾄ･天井 | m | 16
0
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-10P ﾗｯｸ | m | 60
0
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-10P FEP内(PF･CD) | m | 20
0
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-15P ﾗｯｸ | m | 85
0
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-15P 管内 | m | 14
0
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-20P ﾗｯｸ | m | 85
0
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-20P 管内 | m | 9
| 防犯用ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機 | 壁掛型40回線 | 台 | 1
| 防犯用ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機 | 壁掛型 | 台 | 28
| 来客用ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機 | 壁掛型 | 台 | 3
| 来客用ｲﾝﾀｰﾎﾝ副親機 | 壁掛型 | 台 | 1
| ﾄﾞｱﾎﾝ子機 | 壁掛型 | 台 | 4
| 光るｽﾋﾟｰｶｰ | 壁掛型 | 台 | 3
小計
| 14.電気錠設備 | （校舎棟）
0
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(22) 隠蔽・埋込配管 | m | 23
0
| 合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角浅型 D44 (ｶﾊﾞｰ付) | 個 | 4
0
| EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-5P ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 213
0
| EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-5P FEP内(PF･CD) | m | 23
| 電気錠制御盤 | 壁掛型 4回線 | 面 | 1
| ﾃﾝｷｰ | 制御器共 | 台 | 2
小計
| 15.電気時計設備 | （校舎棟）
0
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(16) 隠蔽・埋込配管 | m | 149
0
| 合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角浅型 D44 (ｶﾊﾞｰ付) | 個 | 65
0
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-2C ﾗｯｸ | m | 181
0
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-2C ﾋﾟｯﾄ･天井 | m | 627
0
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-2C FEP内(PF･CD) | m | 149
| 親時計 | 4回路 | 台 | 1
| 子時計 | 丸型 壁掛型310φ | 個 | 54
| 子時計 | 両面吊下型 400×310 | 個 | 9
| 子時計 | 壁掛型700φ 屋外型 SUS | 個 | 2
| ﾎﾟｰﾙ型電波時計 | ｿｰﾗｰ式φ700両面型 | 基 | 1
| 時計基礎 | 1000×1000×750 | 基 | 1
小計
| 16.防犯設備 | （校舎棟）
0
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(16) 隠蔽・埋込配管 | m | 463
0
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(22) 隠蔽・埋込配管 | m | 7
0
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(28) 隠蔽・埋込配管 | m | 14
0
| 合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角浅型 D44 (ｶﾊﾞｰ付) | 個 | 44
0
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-2C ﾋﾟｯﾄ･天井 | m | 1163
0
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-2C FEP内(PF･CD) | m | 215
0
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-3C ﾋﾟｯﾄ･天井 | m | 43
0
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-3C FEP内(PF･CD) | m | 66
0
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-4C ﾋﾟｯﾄ･天井 | m | 9
0
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-4C FEP内(PF･CD) | m | 5
0
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-5P ﾋﾟｯﾄ･天井 | m | 38
0
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-5P FEP内(PF･CD) | m | 7
0
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-10P ﾗｯｸ | m | 184
0
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-10P FEP内(PF･CD) | m | 14
| 呼出表示機 | 壁掛型 40窓 | 台 | 1
| 廊下灯 |  | 個 | 4
| 復旧ﾎﾞﾀﾝ |  | 個 | 4
| ﾄｲﾚ用ﾎﾞﾀﾝ | 防沫型 ひも付 | 個 | 8
| 非常用押ﾎﾞﾀﾝ | 壁付 | 個 | 28
金属短管貫通処理
| (壁・床共用) | (19) | 箇所 | 38
小計
| 17.監視ｶﾒﾗ設備 | （校舎棟）
0
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(16) 隠蔽・埋込配管 | m | 11
0
| 合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角浅型 D44 (ｶﾊﾞｰ付) | 個 | 3
0
| EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ･天井 | m | 148
0
| EM-同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB FEP内(PF･CD) | m | 11
| 21型液晶ﾓﾆﾀｰ |  | 台 | 1
| ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾚｺｰﾀﾞｰ | 16局 | 台 | 1
| ｶﾒﾗ電源部 | 8台用 | 台 | 2
| 監視ｶﾒﾗ(屋外用) | 天井吊下型 | 台 | 3
小計
| 18.音響設備 | （校舎棟）
| (1)放送室 |  | 式 | 1
| (2)音楽室 |  | 式 | 1
| (3)ﾗﾝﾁﾙｰﾑ |  | 式 | 1
| (4)特別活動室 |  | 式 | 1
中計
(1)放送室
| 放送卓 | 10局ﾘﾓｺﾝ/CD/SD/USB | 台 | 1
小計
(2)音楽室
0
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(16) 隠蔽・埋込配管 | m | 10
0
| 合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角浅型 D44 (ｶﾊﾞｰ付) | 個 | 3
| 4S6-EM | ﾋﾟｯﾄ･天井 | m | 9
| 4S6-EM | FEP内(PF･CD) | m | 10
| ﾜｺﾞﾝｱﾝﾌﾟ | 音楽室用 | 式 | 1
| ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶｰ | 天井吊下型 | 台 | 2
| ｽﾋﾟｰｶｰ接続ﾌﾟﾚｰﾄ | 壁付型 | 個 | 1
| 集音ﾏｲｸ | 可搬式 | 台 | 1
| ﾏｲｸ延長ｺｰﾄﾞ | 10m | 本 | 1
小計
(3)ﾗﾝﾁﾙｰﾑ
0
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(16) 隠蔽・埋込配管 | m | 14
0
| 合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角浅型 D44 (ｶﾊﾞｰ付) | 個 | 4
| 4S6-EM | ﾋﾟｯﾄ･天井 | m | 9
| 4S6-EM | FEP内(PF･CD) | m | 10
| HDMIｹｰﾌﾞﾙ | 10m | 本 | 1
| AVｱﾝﾌﾟ | ﾗﾝﾁﾙｰﾑ用 | 式 | 1
| ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶｰ | 天井吊下型 | 台 | 2
| ｼﾞｬｯｸ盤 | 壁付型 | 個 | 1
| ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ | 天井吊下型 | 台 | 1
小計
(4)特別活動室
0
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(16) 隠蔽・埋込配管 | m | 4
0
| 合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角浅型 D44 (ｶﾊﾞｰ付) | 個 | 9
| HDMIｹｰﾌﾞﾙ | 10m | 本 | 1
| HDMI接続ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 個 | 1
| ﾋﾞﾃﾞｵﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ | 天井吊下型 | 台 | 1
小計
| 19.自動火災報知設備 | （校舎棟）
0
| ねじ無し電線管 | EP(19) 露出配管 | m | 13
0
| ねじ無し電線管 | EP(25) 隠蔽・埋込配管 | m | 10
0
| ねじ無し電線管 | EP(31) 隠蔽・埋込配管 | m | 20
0
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(16) 隠蔽・埋込配管 | m | 165
0
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(22) 隠蔽・埋込配管 | m | 20
0
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(28) 隠蔽・埋込配管 | m | 40
0
| 合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 中四角浅型 D44 (ｶﾊﾞｰ付) | 個 | 154
0
| 合成樹脂製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 大四角深型 D54 (ｶﾊﾞｰ付) | 個 | 12
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200×200×200 | 個 | 8
0
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-2C ﾋﾟｯﾄ･天井 | m | 940
0
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-2C FEP内(PF･CD) | m | 91
0
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-4C 管内 | m | 13
0
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-4C ﾋﾟｯﾄ･天井 | m | 342
0
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-4C FEP内(PF･CD) | m | 27
0
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-2C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 45
0
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-2C FEP内(PF･CD) | m | 12
0
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-4C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 31
0
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-4C FEP内(PF･CD) | m | 8
0
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-3C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 181
0
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-3C FEP内(PF･CD) | m | 28
0
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-5P ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 22
0
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-5P FEP内(PF･CD) | m | 15
0
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-10P ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 122
0
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-10P FEP内(PF･CD) | m | 40
0
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-5P 管内 | m | 10
0
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-5P ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 79
0
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-5P FEP内(PF･CD) | m | 5
0
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-10P ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 79
0
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-10P 管内 | m | 15
0
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-15P ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 51
0
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-15P 管内 | m | 5
| 複合盤 | P-1-70L | 面 | 1
| ﾘﾝｸﾞ型表示灯発信機 | P-1 | 個 | 8
| 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 2種 | 個 | 73
| 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 2種防水 | 個 | 7
| 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 1種防水 | 個 | 19
| 定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 | 特種 | 個 | 1
| 光電式ｽﾎﾟｯﾄ型煙感知器 | 2種 | 個 | 16
| 光電式ｽﾎﾟｯﾄ型煙感知器 | 2種 点検BOX付 | 個 | 1
| 光電式ｽﾎﾟｯﾄ型煙感知器 | 3種 | 個 | 24
| ｶﾞｽ漏れ検知器 | LPｶﾞｽ、AC100V | 個 | 3
| 自動閉鎖装置 | ﾗｯﾁ式 | 個 | 12
| 連動中継器 |  | 個 | 6
金属短管貫通処理
| (壁・床共用) | (19) | 箇所 | 83
金属短管貫通処理
| (壁・床共用) | (25) | 箇所 | 15
金属短管貫通処理
| (壁・床共用) | (31) | 箇所 | 2
| 立会い検査費 | P-1 | 工事 | 1
小計
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額

## 既設屋内運動場内訳
ID | （校舎棟） | [7 empty] | 頁
| 名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 出来高 |  | 備考
[7 empty] | 数量 | 金額
| 20.既設屋内運動場 | （校舎棟）
| (1).幹線設備 |  | 式 | 1
| (2).放送設備 |  | 式 | 1
| (3).監視ｶﾒﾗ設備 |  | 式 | 1
| (4).自動火災報知設備 |  | 式 | 1
| (5).ﾌﾟｰﾙ電源設備 |  | 式 | 1
小計
(1).幹線設備
0
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE(70) 隠蔽配管 | m | 14
0
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE(70) 露出配管 | m | 13
| 難燃FEP管 | （65） | m | 118
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 500×500×500 SUS、WP | 個 | 3
600V (EM-IE)
| 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | 14mm2 | m | 26
600V (EM-IE)
| 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | 14mm2 PF管内 | m | 118
0
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内 | m | 26
0
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾗｯｸ | m | 20
0
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 3
0
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD) | m | 118
ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | MHA600φ 600×600×900 | 基 | 2
ｾﾊﾟﾚｰﾀ付
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | MHA600φ 900×900×900 | 基 | 3
| 埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150 | m | 118
| 0 | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 根切り(機械) | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | m3 | 63
| 0 | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 埋戻し(機械) | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | m3 | 40
0
| 山砂 |  | m3 | 24
0
| 建設発生土処理 | 人力 構内敷ならし | m3 | 24
小計
(2).放送設備
0
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE(28) 隠蔽・埋込配管 | m | 14
0
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE(28) 露出配管 | m | 17
| 難燃FEP管 | （30） | m | 122
0
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-5P 管内 | m | 31
0
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-5P ﾗｯｸ | m | 56
0
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-5P ﾋﾟｯﾄ･天井 | m | 6
0
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-5P FEP内(PF･CD) | m | 122
| 機械はつり | 100～150 38mm | 箇所 | 1
小計
(3).監視ｶﾒﾗ設備
0
| ねじ無し電線管 | EP(25) 露出配管 塗装有 | m | 5
0
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE(28) 隠蔽・埋込配管 | m | 13
0
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE(28) 露出配管 | m | 8
| 難燃FEP管 | （30） | m | 30
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200×200×200 塗装共 | 個 | 1
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200×200×200 SUS、WP | 個 | 4
0
| EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | ｶﾃｺﾞﾘｰ5ｅ 4P 管内 | m | 51
0
| EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | ｶﾃｺﾞﾘｰ5ｅ 4P ﾗｯｸ | m | 77
0
| EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | ｶﾃｺﾞﾘｰ5ｅ 4P ﾋﾟｯﾄ | m | 82
0
| EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | ｶﾃｺﾞﾘｰ5ｅ 4P FEP内(PF･CD) | m | 60
| ｽｲｯﾁﾝｸﾞHUB | 8ﾎﾟｰﾄ | 個 | 1
| 21型液晶ﾓﾆﾀｰ |  | 台 | 1
| ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗﾋﾞｭｰﾜｰ |  | 台 | 1
| 埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150 | m | 28
| 0 | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 根切り(機械) | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | m3 | 9
| 0 | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 埋戻し(機械) | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | m3 | 6
0
| 山砂 |  | m3 | 3
0
| 建設発生土処理 | 人力 構内敷ならし | m3 | 3
| 機械はつり | 100～150mm 38mm | 箇所 | 1
小計
(4).自動火災報知設備
0
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE(36) 隠蔽配管 | m | 14
0
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE(42) 隠蔽配管 | m | 14
0
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE(16) 露出配管 | m | 17
0
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE(36) 露出配管 | m | 2
0
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE(42) 露出配管 | m | 21
| 難燃FEP管 | （30） | m | 27
| 難燃FEP管 | （40） | m | 122
| 異種管接続材 | FEP30 | 個 | 1
0
| 合成樹脂製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ | 1方出 16 | 個 | 2
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200×200×100 | 個 | 1
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200×200×200 SUS、WP | 個 | 1
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300×300×300 SUS、WP | 個 | 2
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300×300×500 SUS、WP | 個 | 1
0
| EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9mm-4C 管内 | m | 17
0
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-10P 管内 | m | 15
0
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-20P 管内 | m | 34
0
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-10P ﾗｯｸ | m | 56
0
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-20P ﾗｯｸ | m | 56
0
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-10P ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 4
0
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-20P ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 5
0
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-10P FEP内(PF･CD) | m | 27
0
| EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2mm-20P FEP内(PF･CD) | m | 122
| 誘導灯 | 誘ａ.SH1-FBF20-BL | 台 | 2
| ﾘﾝｸﾞ型表示灯発信機 | P-1 | 個 | 1
| 電鈴 | 屋内形 | 個 | 1
| 立会い検査費 | P-1 | 工事 | 1
| 取外し取付 | 感知器 差動式ｽﾎﾟｯﾄ型 | 個 | 2
| 撤去工事 | 誘導灯 FL20W×1 再使用しない | 台 | 2
| 埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150 | m | 43
| 0 | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 根切り(機械) | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | m3 | 14
| 0 | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 埋戻し(機械) | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | m3 | 9
0
| 山砂 |  | m3 | 5
0
| 建設発生土処理 | 人力 構内敷ならし | m3 | 5
| 機械はつり | 100～150mm 50mm | 箇所 | 1
| 機械はつり | 100～150mm 63mm | 箇所 | 1
小計
(5).ﾌﾟｰﾙ電源設備
0
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE(54) 隠蔽配管 | m | 27
0
| 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | VE(54) 露出配管 | m | 14
| 難燃FEP管 | （50） | m | 301
| 異種管接続材 | FEP50 | 個 | 2
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300×300×300 | 個 | 2
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 350×350×350 | 個 | 1
| ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 350×350×350 SUS、WP | 個 | 1
600V (EM-IE)
| 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | 5.5mm2 | m | 25
600V (EM-IE)
| 耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 | 5.5mm2 PF管内 | m | 151
0
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2-2C 管内 | m | 23
0
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2-2C ﾗｯｸ | m | 20
0
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2-2C ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 3
0
| EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2-2C FEP内(PF･CD) | m | 151
0
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内 | m | 18
0
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ | m | 25
0
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井 | m | 3
0
| EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD) | m | 151
| ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ | MHA600φ 600×600×900 | 基 | 1
| 埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150 | m | 45
| 0 | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 根切り(機械) | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | m3 | 16
| 0 | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 埋戻し(機械) | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | m3 | 9
0
| 山砂 |  | m3 | 7
0
| 建設発生土処理 | 人力 構内敷ならし | m3 | 7
| 機械はつり | 100～150mm 63mm | 箇所 | 3
| ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ |  | m | 13
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装壊し | 機械 集積 積込共 | m3 | 1
| ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ | m2 | 3
ｱｽﾌｧﾙﾄ DID区間無し ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3
| 建設発生土運搬費 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t積 35km以下 | m3 | 1
小計
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額

## 産業廃棄物処分費
ID | （校舎棟） | [7 empty] | 頁
| 名 称 | 品質・形状・摘要 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 出来高 |  | 備考
[7 empty] | 数量 | 金額
| 産業廃棄物処分費 | （校舎棟）
| 廃材処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ | t | 1
小計
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
平成 年 月 日
設 計
建設場所
設 計 者
設 計 内 訳 書
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額
金 額
数 量
名 称
品質・形状・摘要
単位
数 量
単 価
金 額
備 考
出 来 高
数 量
金 額